## 装饰工程
项目报价清单
工程名称：海西科技金融大厦12层公共区域改造项目（卫生间及公共区域） | [5 empty] | 制表日期
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  | 备注
[5 empty] | 单价 | 合价
一 | 拆除及清运部份
1 | 拆除蹲位隔断 | 1.拆除卫生间蹲位隔断 | 项 | 1
2 | 拆除卫生间磁砖 | 1.拆除卫生间地砖及部分墙砖（含结合层） | ㎡ | 28.5
3 | 拆除蹲位结构及小便器 | 1.拆除原蹲位及小便器 | m³ | 0.95
4 | 拆除垃圾清运及完工垃圾清运 | 1.拆除及完工垃圾清运 | 车 | 2
5 | 安装电箱及水电布置 | 1.配电房电箱安装及卫生间水电预埋安装 | 项 | 1
6 | 拉分户电缆 | 1.从北侧过道4*6㎡电缆至配电房及电表安装；2.线缆套KBG管及过道增加检修口2个 | 项 | 1
7 | 过程及完工保洁 | 1.过程及竣工卫生保洁 | 项 | 1
[5 empty] | 小计 | 0
二 | 12层北侧公共过道部份
1 | 地面地砖修补 | 1.地面破损瓷砖拆除及铺贴 | ㎡ | 18.5
2 | 地面金刚板铝合金收口条 | 2.地面金刚板铝合金收口 | m | 2.7
3 | 吊顶修补 | 1.吊顶破损部分石膏板修补 2.刮腻子及白色乳胶漆两道 | ㎡ | 15.5
4 | 过道墙面及公区墙面及吊顶水泥漆修补 | 1.局部腻子修补墙面 2.面刷白色乳胶漆二道 | ㎡ | 145
5 | 过道PVC地脚线 | 1.过道PVC地脚线 | m | 15.5
6 | 圆型LED筒灯 | 1.75开孔尺寸4000K/9W | 盏 | 5
[5 empty] | 小计 | 0
三 | 12层北侧男女卫生间部份
1 | 地砖及部分墙砖铺贴 | 1.卫生间、干区墙地砖铺贴 | ㎡ | 28.5
2 | 卫生间隔断 | 1.蹲位及小便器隔断 | ㎡ | 13.2
3 | 卫生间蹲便器 | 1.陶制蹲便器更换 | 个 | 4
4 | 蹲便器冲水配件 | 1.蹲便器感应器及及配件 | 个 | 4
5 | 蹲便器地台砌体 | 1.砖砌地台及混凝土回填 | 项 | 1
6 | 墙地面防水处理 | 1.防水处理 | ㎡ | 22.5
7 | 卫生间吊顶油漆 | 1.吊顶局部修补、防水乳胶漆漆两道 | ㎡ | 16.8
8 | 洗手台更换下水配件 | 1.更换三角阀、金属软管、下水配件 | 套 | 3
9 | 换卫生间平板灯 | 1.换卫生间平板灯 | 盏 | 3
10 | 换卫生间排气扇 | 1.换卫生间排气扇 | 个 | 2
11 | 卫生间小便斗更换 | 1.小便斗更换（含感应器） | 套 | 2
12 | 卫生间墙地砖美缝 | 1.拆除原有勾缝；2.卫生间墙地砖美缝 | 项 | 1
13 | 卫生间更换木门 | 1.卫生间木门 | 樘 | 2
14 | 更换拖把池 | 1.卫生间更换拖把池 | 套 | 1
15 | 更换洗手台柜门 | 1.更换洗手台柜门 | 扇 | 4
16 |  |  |  |  | 小计 | 0
17 |  |  |  |  | 合计 | 0
四 | 工程管理费 |  | 项 | 1
五 | 工程税费 |  |  |  |  | 0
六 | 合计含税价 |  |  |  | 项 | 0